福建省《节能产品推广目录》(第一批)
	序
号
	产品名称、型号
	公司名称
	公司地址
	联系人
	联系电话

	照明类

	1
	LED筒灯
	LT-4TD008-01 8W（64×0.1W/LED模块）5000K 800lm  220V  50Hz 
	雷特（福建）光电科技有限公司
	福建省永定莲花工业园区
	邱颖
	0597-5638415

	2
	
	LT-6TD014-01 14W（120×0.1W/LED模块）5000K 1500lm 220V  50Hz
	
	
	
	

	3
	
	LT-8TD018-01 18W（156×0.1W/LED模块） 5000K 2000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	4
	LED路灯
	BDZ 220/110-RZ·J·F·L 110W（5×（30×0.67W/LED 模块）） 5000K 14000lm 220V  50Hz
	
	
	
	

	5
	
	BDZ 220/75-RZ·J·F·L 75W（4×（30×0.56W/LED 模块）） 5000K 9000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	6
	LED球泡灯
	BPZ220/03 RZ·E27 3W（16×0.12/LED模块） 5000K 250lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	7
	
	BPZ220/05 RZ·E27 5W（24×0.17/LED模块） 5000K 500lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	8
	
	BPZ220/08 RZ·E27 8W（32×0.22/LED模块） 5000K 800lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	9
	LED隧道灯
	BDZ 220/75-RZ·J·F·S 75W  （4×（30×0.56W/LED模块）） 5000K 9000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	10
	LED筒灯
	T409D-AL-09W-4000K 9W(30×0.3W/LED模块) 4000K 720lm 220V 50Hz
	漳州和泰电光源科技有限公司
	福建省漳州市长泰县兴泰开发区
	苏祖树
	0596-6321800

	11
	
	T615-AL-15W-4000K 15W(50×0.3W/LED模块) 4000K 1100lm

	
	
	
	

	12
	LED筒灯
	T820D-AL-20W-4000K 20W(70×0.3W/LED模块) 4000K 1500lm
	漳州和泰电光源科技有限公司
	福建省漳州市长泰县兴泰开发区
	苏祖树
	0596-6321800

	13
	
	T820D-AL-20W-4000K 20W(70×0.3W/LED模块) 4000K 1600lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	14
	LED路灯
	HT-LD-48W 48W（1×42W/LED模块）6000K 5400lm220V 50Hz
	
	
	
	

	15
	
	HT-LD-80W 80W(1×70W/LED模块）6000K 9000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	16
	
	HT-LD-130W 130W(2×56W/LED模块）6000K 14000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	17
	普通照明用自整流荧光灯
	YPZ220/8-S.RR.D 8W 6500K 
	
	
	
	

	18
	
	YPZ220/14-S.RR.D 14W 6500K
	
	
	
	

	19
	
	YPZ220/24-S.RR.D 24W 6500K
	
	
	
	

	20
	
	YPZ220/25-S.RR.D 25W 6500K
	
	
	
	

	21
	
	YPZ220/32-S.RR.D 32W 6500K
	
	
	
	

	22
	
	YPZ220/45-S.RR.D 45W 6500K
	
	
	
	

	23
	
	YPZ220/60-S.RR.D 60W 6500K
	
	
	
	

	24
	LED筒灯
	HB-LD-B06088D 98W（88ｘ1W/LED模块）6500K 9000lm 220V 50Hz 
	福建鸿博光电科技有限公司
	福州市仓山区齐安路772号鸿博光电园
	吴聿建
	0591-88006879

	25
	
	HB-LD-B06132D 147W(132x1W/LED模块）6500K 14000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	26
	
	HB-LD-F03084DRZ02 91W(84x1W/LED模块）5500K 9000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	27
	
	HB-LD-F05140DRZ02 153w(140x1W/LED模块）5500K 14000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	28
	LED路灯
	HB-QRTC-LED 9x1W 11W(9x1W/ LED模块）3000K 810lm  220v 50Hz
	
	
	
	

	29
	LED路灯
	HB-QRTC-LED15X1W 18W(15x1W/LED模块）3000K 1330lm 220v 50Hz
	福建鸿博光电科技有限公司
	福州市仓山区齐安路772号鸿博光电园
	吴聿建
	0591-88006879

	30
	
	HB-DL6IN-15W 15W(81x0.2W/LED模块）3000K 1100lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	31
	LED隧道灯
	HB-SD-C03056D 65W(56x1W/LED模块） 5000K 5400lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	32
	
	HB-SD-C05084D 94W(84 x1W/LED模块） 5000K 9000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	33
	
	HB-SD-C01028C 34W(28 x1W/LED模块）5000K 3000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	34
	
	HB-SD-E02056DRZ02 60W(56x1W/LED模块）5500K 5400lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	35
	
	HB-SD-E03084DRZ02 91W(84 x1W/LED模块）5500K 9000lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	36
	LED球泡灯
	HB-DP013 4.7W(4x1W/LED模块）3000K 330lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	37
	反射型自镇流LED灯
	HB-DB083 6.1W(4x3W/LED模块）3000K 370lm 220v 50Hz
	
	
	
	

	38
	双瑞LED灯
	BPT 1000-N 850 G13.600 8W(90×0.089W/LED模块) 5000K 1000lm 220V 50Hz
	欧伦（福建）光电科技有限公司
	龙岩市工业西路68号（龙州工业园区核心区工业集中区一期3幢通用标准厂房南侧5层）
	欧阳梅梅　
	13860209901

	39
	
	BPT 1500-N 850 G13.900 13W(135×0.096W/LED模块) 5000K 1500lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	40
	
	BPT 2000-N 850 G13.1200 17W(180×0.094W/LED模块) 5000K 2000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	41
	LED路灯
	OR-LD-90W 85W 3×(30×0.94W/LED模块) 4700K 9000lm 220V 50Hz
	欧伦（福建）光电科技有限公司
	龙岩市工业西路68号（龙州工业园区核心区工业集中区一期3幢通用标准厂房南侧5层）
	欧阳梅梅　
	13860209901

	42
	
	OR-LD-120W 130W 4×(30×1.08W/LED模块) 4700K 14000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	43
	LED隧道灯
	OR-SDD-85W 84W 3×(30×0.93W/LED模块) 4700K 9000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	44
	LED筒灯
	OR-TD4-4W 4W (63×0.063W/LED模块) 5000K 400lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	45
	
	OR-TD4-6W 6W (63×0.095W/LED模块) 5000K 600lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	46
	
	OR-TD4-8W 8W (63×0.127W/LED模块) 5000K 800lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	47
	
	OR-TD6-14W 14W (136×0.103W/LED模块) 5000K 1500lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	48
	
	OR-TD8-18W 18W (180×0.10W/LED模块) 5000K 2000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	49
	
	OR-TD8-25W-01 25W (180×0.139W/LED模块) 5000K 3000lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	50
	LED球泡灯
	BPZ250-S8850.E27-OR 3W (48×0.06W/LED模块) 5000K 250lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	51
	
	BPZ500-S8750.E27-OR 5W (56×0.089W/LED模块) 5000K 500lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	52
	
	BPZ800-S8750.E27-OR 7W (56×0.125W/LED模块) 5000K 800lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	53
	LED射灯
	OR-PAR20-4W 4W(4×1W/LED模块) 3000K 300lm 220V 50Hz
	欧伦（福建）光电科技有限公司
	龙岩市工业西路68号（龙州工业园区核心区工业集中区一期3幢通用标准厂房南侧5层）
	欧阳梅梅　
	13860209901

	54
	
	OR-PAR38-12.5W  12.5W(12×1W/LED模块) 3000K 890lm 220V 50Hz
	
	
	
	

	化工类

	55
	OZ-CHILL碳氢制冷剂
	OZ-40
	福州鹏飞制冷设备有限公司
	福州市鼓楼区梅峰路9号（省军区第九干休所6号楼4层）
	黄辉
	18559941058　

	56
	
	OZ-50
	
	
	
	

	57
	中炜R-443B碳氢制冷剂
	福州创嘉科技有限公司
	福州市鼓楼区东街街道东街43号新都会财经广场7层708单元
	俞羚
	0591-87676998

	厨具类

	58
	商用电磁炉 JD-DG-20
	福建佳厨厨具有限公司
	福州市仓山区福湾工业区台屿路长埕工业小区6号B座
	汪美美
	0591-83333376

	59
	家用燃气灶具
	JZY-Q658C
	福建省江南电器制造有限公司
	泉州市洛江区塘西工业区二期新南路
	吴敏清
	0595-28150038

	60
	
	JZY-Q658D
	
	
	
	

	61
	
	JZY-Q658E
	
	
	
	

	62
	
	JZT-Q658C
	
	
	
	

	63
	
	JZT-Q658D
	
	
	
	

	64
	
	JZT-Q658E
	
	
	
	

	家电类

	65
	空气能热水器ZRF80 220V 50Hz R22 IPX4 配用水箱：ZRF150L
	厦门中同能源科技有限公司
	厦门市同安区西柯镇美溪道湖里工业园95号201
	胡玲　
	0592-3702061

	机械类

	66
	高效自吸泵（GP-125A）
	安特洛（福安市）电机有限公司
	福安市坂中留安路36号
	李存毅
	0593-6075568

	建材类

	67
	蒸压加气混凝土砌块
	福建长宏建材有限公司
	漳州市长泰县林墩工业区
	黄圣宇
	18120903038

	68
	蒸压加气混凝土砌块
	东山县金石混凝土有限公司
	东山县西埔镇亲营山脚下
	李刘娟
	13960042119

	69
	煤矸石烧结保温砖和保温砌块
	福建省研创新型建材有限公司
	永春县横口双恒工业区
	余金枝
	0595-23971288

	70
	煤矸石烧结保温砖和保温砌块
	永春县福居新型墙砖有限公司
	永春县下洋镇大荣村
	谢智涵
	13599987865


