
附件

福建省《节能产品推广目录》(第四批)

	序

号
	产品名称、型号
	公司名称
	公司地址
	联系人
	联系电话

	1
	光能、太阳能一体化路灯
	HXTJ-30
	福建华夏太极光电科技有限公司
	福建省福州市晋安区茶园路18号2栋4层-1
	张志斌
	15060686855,

0591-83217202

	2
	
	HXTJ-50
	
	
	
	

	3
	
	HXTJ-80
	
	
	
	

	4
	纳米反射罩节能路灯
	YNGL-0105
	厦门云能信息科技有限公司
	厦门市软件园三期诚毅北大街53号702单元
	廖奕豪
	13459218489,

0592-2932522

	5
	压滤机节能自动控制装置
	ZKb-11
	泉州市张工自动化设备有限公司
	福建省泉州市鲤城区临江街道聚宝社区经贸学院桥南教学区6号楼
	蒋灿坤
	18659594119

	6
	管理系统
	eMegasys智能建筑管理系统V2.0
	厦门中智信系统集成有限公司
	厦门市思明区软件园二期观日路48号508室
	林剑萍
	0592-5033905

	7
	
	eMegasys能源管理系统V1.0
	
	
	
	

	8
	
	风机盘管联网控制管理软件V1.0
	
	
	
	

	9
	LED光能路灯
	HT-YT20S 20W(100×0.2W/LED 模块)
	漳州和泰电光源科技有限公司
	福建省漳州市长泰县兴泰开发区
	卢钟桂
	0596-6321800

	10
	
	HT-YT30S 30W(150×0.2W/LED 模块)
	
	
	
	

	11
	
	HT-YT40S 40W(40×1W/LED 模块)
	
	
	
	

	12
	
	HT-YT60S 60W(60×1W/LED 模块)
	
	
	
	

	13
	LED球泡
	BPZ250/Q 2.2W(7×1W模块 5000K 2501m)
	
	
	
	

	14
	
	BPZ500/Q 4.2W(14×1W模块 5000K 5001m)
	
	
	
	

	15
	LED球泡
	BPZ800/Q 6.8W(20×1W模块 5000K 8001m)
	漳州和泰电光源科技有限公司
	福建省漳州市长泰县兴泰开发区
	卢钟桂
	0596-6321800

	16
	
	BPZ1000/Q 9.5W(26×1W模块 5000K 10001m)
	
	
	
	

	17
	LED路灯
	HT-LD-48W 48W(1×42W/LED 模块)
	
	
	
	

	18
	
	HT-LD-80W 80W(1×70W/LED 模块)
	
	
	
	

	19
	
	HT-LD-130W 130W(2×56W/LED 模块)
	
	
	
	

	20
	LED筒灯
	T409D-AL-09W-4000K 7201m
	
	
	
	

	21
	
	T615-AL-15W-4000K 1100lm
	
	
	
	

	22
	
	T820D-AL-20W-4000K 15001m
	
	
	
	

	23
	
	T820D-AL-20W-4000K 11001m
	
	
	
	

	24
	稀土永磁柴油发电机组
	JLD-XT88S-GF65
	福建劲菱达电机科技有限公司
	福建省福州市仓山区金山开发区金工路15号
	洪增辉
	15980233959

	25
	IE3高效三相异步电动机
	SWEA80M1-2 0.75KW
	福州万德电气有限公司
	福州市开发区长安投资区长洋路120号
	林新
	13799966840,

0591-83968666

	26
	
	SWEA80M2-2 1.1KW
	
	
	
	

	27
	
	SWEA90S-2 1.5KW
	
	
	
	

	28
	
	SWEA90L-2 2.2KW
	
	
	
	

	29
	
	SWEA100L-2 3.0KW
	
	
	
	

	30
	
	SWEA112M-2 4.0KW
	
	
	
	

	31
	
	SWEA132S1-2 5.5KW
	
	
	
	

	32
	
	SWEA132S2-2 7.5KW
	
	
	
	

	33
	
	SWEA160M1-2 11.0KW
	
	
	
	

	34
	IE3高效三相异步电动机
	SWEA160M2-2 15.0KW
	福州万德电气有限公司
	福州市开发区长安投资区长洋路120号
	林新
	13799966840,

0591-83968666

	35
	
	SWEA160L-2 18.5KW
	
	
	
	

	36
	
	SWEA180M-2 22.0KW
	
	
	
	

	37
	
	SWEA80M2-4 0.75KW
	
	
	
	

	38
	
	SWEA90S-4 1.1KW
	
	
	
	

	39
	
	SWEA90L-4 1.5WK
	
	
	
	

	40
	
	SWEA100L1-4 2.2KW
	
	
	
	

	41
	
	SWEA100L2-4 3.0KW
	
	
	
	

	42
	
	SWEA112M-4 4.0KW
	
	
	
	

	43
	
	SWEA132S-4 5.5KW
	
	
	
	

	44
	
	SWEA132M-4 7.5KW
	
	
	
	

	45
	
	SWEA160M-4 11.0KW
	
	
	
	

	46
	
	SWEA160L-4 15.0KW
	
	
	
	

	47
	
	SWEA180M-4 18.5KW
	
	
	
	

	48
	
	SWEA180L-4 22.0KW
	
	
	
	

	49
	
	SWEA90S-6 0.75KW
	
	
	
	

	50
	
	SWEA90L-6 1.1KW
	
	
	
	

	51
	
	SWEA100L-6 1.5WK
	
	
	
	

	52
	
	SWEA112M-6 2.2KW
	
	
	
	

	53
	
	SWEA132S-6 3.0KW
	
	
	
	

	54
	
	SWEA132M1-6 4.0KW
	
	
	
	

	55
	IE3高效三相异步电动机
	SWEA132M2-6 5.5KW
	福州万德电气有限公司
	福州市开发区长安投资区长洋路120号
	林新
	13799966840,

0591-83968666

	56
	
	SWEA160M-6 7.5KW
	
	
	
	

	57
	
	SWEA160L-6 11.0KW
	
	
	
	

	58
	
	SWEA180L-6 15.0KW
	
	
	
	

	59
	
	SWE160M1-2 11.0KW
	
	
	
	

	60
	
	SWE160M2-2 15.0KW
	
	
	
	

	61
	
	SWE160L-2 18.5KW
	
	
	
	

	62
	
	SWE180M-2 22.0KW
	
	
	
	

	63
	
	SWE200L1-2 30.0KW
	
	
	
	

	64
	
	SWE200L2-2 37.0KW
	
	
	
	

	65
	
	SWE225M-2 45.0KW
	
	
	
	

	66
	
	SWE250M-2 55.0KW
	
	
	
	

	67
	
	SWE280S-2 75.0KW
	
	
	
	

	68
	
	SWE280M-2 90.0KW
	
	
	
	

	69
	
	SWE315S-2 110.0KW
	
	
	
	

	70
	
	SWE315M-2 132.0KW
	
	
	
	

	71
	
	SWE315L1-2 160.0KW
	
	
	
	

	72
	
	SWE315L2-2 200.0KW
	
	
	
	

	73
	
	SWE355M-2 250.0KW
	
	
	
	

	74
	
	SWE355L2-2 315.0KW
	
	
	
	

	75
	
	SWE160M-4 11.0KW
	
	
	
	

	76
	IE3高效三相异步电动机
	SWE160L-4 15.0KW
	福州万德电气有限公司
	福州市开发区长安投资区长洋路120号
	林新
	13799966840,

0591-83968666

	77
	
	SWE180M-4 18.5KW
	
	
	
	

	78
	
	SWE180L-4 22.0KW
	
	
	
	

	79
	
	SWE200L-4 30.0KW
	
	
	
	

	80
	
	SWE225S-4 37.0KW
	
	
	
	

	81
	
	SWE225M-4 45.0KW
	
	
	
	

	82
	
	SWE250M-4 55.0KW
	
	
	
	

	83
	
	SWE280S-4 75.0KW
	
	
	
	

	84
	
	SWE280M-4 90.0KW
	
	
	
	

	85
	
	SWE315S-4 110.0KW
	
	
	
	

	86
	
	SWE315M-4 132.0KW
	
	
	
	

	87
	
	SWE315L1-4 160.0KW
	
	
	
	

	88
	
	SWE315L2-4 200.0KW
	
	
	
	

	89
	
	SWE355M-4 250.0KW
	
	
	
	

	90
	
	SWE355L2-4 315.0KW
	
	
	
	

	91
	
	SWE160M-6 7.5KW
	
	
	
	

	92
	
	SWE160L-6 11.0KW
	
	
	
	

	93
	
	SWE180L-6 15.0KW
	
	
	
	

	94
	
	SWE200L1-6 18.5KW
	
	
	
	

	95
	
	SWE200L2-6 22.0KW
	
	
	
	

	96
	
	SWE225M-6 30.0KW
	
	
	
	

	97
	IE3高效三相异步电动机
	SWE250M-6 37.0KW
	福州万德电气有限公司
	福州市开发区长安投资区长洋路120号
	林新
	13799966840,

0591-83968666

	98
	
	SWE280S-6 45.0KW
	
	
	
	

	99
	
	SWE280M-6 55.0KW
	
	
	
	

	100
	
	SWE315S-6 75.0KW
	
	
	
	

	101
	
	SWE315M-6 90.0KW
	
	
	
	

	102
	
	SWE315L1-6 110.0KW
	
	
	
	

	103
	
	SWE315L2-6 132.0KW
	
	
	
	

	104
	
	SWE355M1-6 160.0KW
	
	
	
	

	105
	
	SWE355M3-6 200.0KW
	
	
	
	

	106
	
	SWE355L2-6 250.0KW
	
	
	
	

	107
	配电自动增效节电装置
	YQDJ
	福建源顺科技有限公司
	福建省泉州市泉港区驿峰路北侧兴通商住楼一幢5楼501室
	林杨杨
	0595-87722222

	108
	智能控制石墨烯LED高光效光源模组
	sx17-30
	山里洲（福建）科技有限公司
	龙岩市新罗区龙州工业园区青云路2号2栋3楼
	戴建华
	18906973811

	109
	LED路灯
	HB-LD-F05140DRZ02 153W (140×1W/LED模块)5500K 140001m 220V～50Hz
	福建鸿博光电科技有限公司
	福州市仓山区齐安路772号
	王喜秀
	0591-88006879

	110
	
	HB-LD-F03084DRZ02 91W (84×1W/LED模块)5500K 90001m 220V～50Hz
	
	
	
	

	111
	LED隧道灯
	HB-SD-E03084DRZ02 91W （84×1W/LED模块）5500K 90001m 220V～50Hz
	
	
	
	

	112
	LED隧道灯
	HB-SD-E02056DRZ02 60W（56×1W/LED模块）5500K 54001m 220V～50Hz
	福建鸿博光电科技有限公司
	福州市仓山区齐安路772号
	王喜秀
	0591-88006879

	113
	微能LED路灯
	LD32/1510P 80W
	福建海畅投资有限公司
	福州市鼓楼区湖东路216号实达国际大厦903
	陈彬
	13705033733

	114
	全护眼LED教室灯
	CLC20-JE2800-01
	厦门立达信照明有限公司
	厦门湖里区枋湖北二路1511号五楼
	朱华爱
	15960231971,

0592-3833700

	115
	
	C21-2800-23
	
	
	
	

	116
	
	C17-L3200-01
	
	
	
	

	117
	全护眼LED黑板灯
	BLC20-LE3600-01
	
	
	
	

	118
	固定式灯具(LED教室灯)
	NT-JSD-1501
	厦门捷能通光电科技有限公司
	厦门市思明区体育路43号华夏工业中心主楼三层C单元东侧
	卓桂鑫
	13600912022

	119
	固定式灯具(LED黑板灯)
	NT-JSD-1502
	
	
	
	

	120
	灿业集光智能路灯
	SQ-15
	福建省灿业集光智能路灯
	福建省泉州市石狮高新区双永路1号-#1厂房四楼
	施经灿
	13959705252

	121
	
	SQ-5
	
	
	
	

	122
	
	SQ-10
	
	
	
	

	123
	
	SQ-20
	
	
	
	

	124
	
	SQ-30
	
	
	
	

	125
	
	SQ-40
	
	
	
	

	126
	
	SQ-50
	
	
	
	

	127
	
	SQ-60
	
	
	
	

	128
	
	SQ-80
	
	
	
	

	129
	光能路灯系列产品
	GL-A40W
	光隶新能源（南平）科技有限公司
	南平市荣华山产业组团五金模具产业园北区B28幢
	马华红
	13777840059



	130
	
	GL-A60W
	
	
	
	

	131
	
	GL-A90W
	
	
	
	

	132
	
	GL-A135W
	
	
	
	

	133
	
	GL-AH10M
	
	
	
	

	134
	
	GL-AH12M
	
	
	
	

	135
	
	GL-AH8M
	
	
	
	

	136
	
	GL-TY01
	
	
	
	

	137
	
	GL-TY02
	
	
	
	

	138
	
	GL-CP01
	
	
	
	

	139
	新型碳氢制冷剂
	R-433B
	福建凯特威节能科技有限公司
	福建省福州市鼓楼区杨桥东街118号宏杨新城A座4B2单元
	俞羚
	13950454974,

0591-87676998


抄送：省工信厅，各设区市经信委（经信局、工信局），存档。

福建省节能监察（监测）中心办公室   2019年1月28日印发



